**安庆市第一人民医院眼科生物羊膜**

**采购项目采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **规格** | **单位** | **年度预计使用量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 生物羊膜 | 1、 生产工艺及取材：取自人体胎盘，专利冷冻干燥技术，凹凸面无滤纸设计，保持羊膜自然结构及状态；  2、 外观：表面应清洁、无破损；  3、 规格尺寸：10mm×10mm、10mm×15mm、15mm×15mm，允差±10%；  4、缝合拉力：悬挂1g砝码，延时5分钟无破损；  5、pH：pH值之差不得超过1.5；  6、无菌检查：无菌。 | 10mm×10mm、10mm×15mm、15mm×15mm | 片 | 15 | 2000 |  |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货；  2、最高投标费率：100%。  3、本项目预计采购量仅供投标人参考；  4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理；  5、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。  6、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；  7、采购周期：3年 | | | | | | | |