骨科耗材一批

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 省平台价（元） | 年约使用量 | 采购限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工半肩关节 | 肱骨柄 |  |  | 10套 |  |
|  |  | 标准型肱骨头 |  |  |  |  |
|  |  | 偏心肱骨头 |  |  |  |  |
|  |  | 肩盂杯 |  |  |  |  |
| 2 | 髋关节翻修用钽块，加强杯，翻修柄 | Continuum多孔钽杯 |  |  | 20套 |  |
|  |  | 钽金属垫块 |  |  |  |  |
|  |  | Wagner SL股骨柄 |  |  |  |  |
| 3 | 膝关节翻修用半限制性假体，延长杆，垫块 | LCCK股骨髁 |  |  | 20套 |  |
|  |  | LCCK衬垫 |  |  |  |  |
|  |  | 延长杆 |  |  |  |  |
|  |  | 金属垫块股骨 |  |  |  |  |
|  |  | 金属垫块胫骨 |  |  |  |  |
| 4 | 股骨电磁导航交锁髓内钉 | 股骨及重建交锁髓内钉 |  |  | 10套 |  |
|  |  | 股骨联合加压交锁髓内钉 |  |  |  |  |
|  |  | 股骨逆行髓内钉 |  |  |  |  |
|  |  | 联合加压螺钉 |  |  |  |  |
|  |  | 交锁螺钉 |  |  |  |  |
|  |  | 尾帽 |  |  |  |  |
| 5 | 人工骨修复材料 | RE-7： |  |  | 80个 |  |
|  |  | GR-3： |  |  |  |  |
|  |  | C0-10： |  |  |  |  |
|  |  | GR-1： |  |  |  |  |
| 6 | 肩关节内外排柳钉及套管 | 钛合金锚钉 |  |  | 20个 |  |
|  |  | 复合可吸收骨锚钉 |  |  |  |  |
|  |  | 聚醚醚酮骨锚钉系统 |  |  |  |  |
| 7 | 半月板缝合系统 | 半月板360度缝合系统 |  |  | 20个 |  |
| 8 | 记忆合金骑缝钉系统 |  |  |  | 80个 |  |
| 9 | 骨诱导材料 |  |  |  | 30盒 |  |