神经外科手术器械一批

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 省平台价（元） | 数量 | 采购限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪状显微镊 | 225×0.6无齿 |  |  | 1 |  |
|  |  | 225×0.9有齿 |  |  | 1 |  |
| 2 | 圆弯头脑膜剪 | 180 |  |  | 1 |  |
| 3 | 侧弯尖球头脑膜剪 | 150 |  |  | 1 |  |
| 4 | 精细椎板咬骨钳 | 200×4×130°超薄 |  |  | 1 |  |
| 5 | 双关节咬骨钳 | 220×4×20°弯头 |  |  | 1 |  |
| 6 | 双关节后颅凹咬骨钳 | 230×7 |  |  | 1 |  |
| 7 | 头皮夹钳 | 160 |  |  | 3 |  |
| 8 | 线锯导板 | 340 |  |  | 1 |  |
| 9 | 线锯手把 |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 直脑吸引管 | 240×Φ3 |  |  | 1 |  |
|  |  | 240×Φ4 |  |  | 1 |  |
|  |  | 240×Φ5 |  |  | 1 |  |
| 11 | 脑压板 | 230×7×9平板 |  |  | 1 |  |
|  |  | 200×15×18平板 |  |  | 1 |  |
|  |  | 200×20×22平板 |  |  | 1 |  |
| 12 | 弹簧头皮拉钩 | 200钝钩 |  |  | 3 |  |
| 13 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×15铝柄 |  |  | 1 |  |
| 14 | 椎板剥离器 | 220×15铝柄 |  |  | 1 |  |
| 15 | 双头剥离器 | 180×3脑膜 |  |  | 1 |  |
| 16 | 枪状叶片状弯显微剥离器 | 230×3 |  |  | 1 |  |
| 17 | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式4×4钝钩，带齿，头弯11° |  |  | 1 |  |
| 18 | 乳突牵开器 | 130×18，活动式3×4钩，带齿，头弯11° |  |  | 1 |  |
| 19 | 椎板牵开器 | 180×70×Φ3单钩 |  |  | 1 |  |
| 20 | 配套不锈钢灭菌盒 |  |  |  | 1 |  |