**货物需求及参数要求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。
  **下列货物需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。**

**中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **两年约****使用量** | **单价最高限价** | **备注** |
| 1 | 下腔静脉滤器（梭形） | 1、适用范围：预防下腔静脉血栓脱落引起的肺栓塞。2、产品由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成,双层网篮，一体化设计。3、型号：梭型，规格：直径不小于32mm。 4、可以经颈静脉及股静脉置入，回收时间窗不小于12天。 | 20套 | 10000元/套 |  |
| 2 | 封堵球囊导管 | 1、适用范围：主要用于临时封堵外周血管，亦可选择性地阻断或控制血流。2、产品由导管座、双腔管、单腔管、三通件、显影标记和球囊组成，球囊囊体为TPE材料。3、导管外径有：4/5.5/6F，球囊充盈后直径可达到：9/12/13mm，球囊长度可达到：9.5/12/14mm，可分别经过最小导管鞘：5/6/7F。导管长度40-80cm,导管内可通过0.025-0.035in导丝。 | 4套 | 3400元/套 |  |
| 3 | 血管覆膜支架 | 1、适用范围：产品适用于骼、股动脉等外周血管内植入治疗。2、产品由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金支架，两端各有不少于4个射线可探测性标记，支架覆有材料为ePTFE的外膜和内膜。3、规格要求：直径：5/6/7/8/9/10/12/13.5mm，长度：40/60/80/100/120mm。 | 5套 | 16000元/套 | 进口 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。投标人提供的产品如果遇国家新制造标准出台并实施或衍生新的规格型号并满足技术参数需求，则按投标产品执行。2、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。3、**投标人须承诺：（1）所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；（2）所投产品如在安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。投标人须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。**4、供货期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |

**二、质量要求**

1、投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2、如有有效期要求的产品，其供货期距离有效期时间不得少于有效期的2/3。

3、保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

**三、供货期**

自合同签订之日起两年或采购费用总额达到中标总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1、投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2、中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3、中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4、按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
 **六、报价要求**

投标人按总价进行报价，其单价报价不得高于单价最高限价。报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标单价后期将不作任何调整。

**七、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。