**货物需求及参数要求**

**前注：**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。
 下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估使用量** | **最高限价****（单价）** | **备注** |
| 1 | 可吸收胶原蛋白缝合线（美容缝合线） | 1、成分：含胶原蛋白或蚕丝蛋白等。2、结构：为实性单股结构或编织结构，线体表面光滑，适用于软组织的缝合或结扎。纯天然生物材性，无须化学合成。3、要求：单股缝线抗张力强度大；2周内完全吸收、无毒副作用、无化学残留，不形成钙化。编织缝线要求蛋白性质的丝线纤维会进行进展性降解。4、规格：分为带缝针和不带缝针两种形式；6/0或4/0--1#；线长≥15cm；角针、圆针。5、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 包 | 2200 | 100元/包 | 进口 |
| 2 | 肌腱缝合线 | 1、缝线材质聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯或乙烯+对苯二甲酸）线体表面带有涂层。2、编织缝线，提供永久高张力强度。3、多颜色体线，便于术中辨认缝合。4、规格：7/0-5# 等备规格；缝针有圆针、圆体角针、反角针等规格型号。5、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 包 | 500 | 100元/包 | 进口 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.合同期：三年供货期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。5.供货期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。6.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。7.中标人供货价格计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格（单价），则按平台限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。供货价格（单价）结果保留两位小数。  **8.最高投标费率：100%。** |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期**

自合同执行日起三年或采购费用总额达到本项目总中标价（预算金额\*中标费率）时，以先到者为准，在供货期内按照安庆市第一人民医院的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.中标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
**六、付款方式** 合同签订后按甲方计划要求分批供货，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。